## サニタリー圧力発信器 型番構成
サニタリー圧力発信器 選定表
|  | ① 温度域 | [5 empty] | 形 状 |  |  |  |  | ② 受圧部 接続サイズ |  |  |  |  | ③ 電解研磨 | [5 empty] | コントロール |  |  |  |  | ④ 圧力レンジ |  |  | ⑤ ドキュメント
FALSE
| TRUE |  | 中温用 ｼｮｰﾄﾌｨﾝ型 |  | SSF |  | TRUE |  | 端子箱型 |  | TBOX | FALSE |  | ISO1.0Sヘルール |  | 1F | FALSE |  | 有り |  | EP |  | TRUE |  | 電源 DC24V | A2 |  | FALSE |  | -0.1～0.1 | FALSE |  | 納入仕様書
| FALSE |  | 高温用 フィン型 |  | F |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE |  | ISO1.5Sヘルール |  | 15F | FALSE |  | 無し | [5 empty] | 出力 4-20mA 2線式 |  |  | FALSE |  | -0.1～0.5 | FALSE |  | 成績書
| FALSE |  | 超高温 スパイラル管型 |  | SF |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  | ISO2.0Sヘルール |  | 2F |  | ※ 1ヶ所のみ☑ | [9 empty] | FALSE |  | -0.1～1.0 | FALSE |  | 校正証明書 トレーサビリティ体系図 基準期証明
|  | ※ 1ヶ所のみ☑してください |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  | その他 |  | Z |  |  | してください | [8 empty] | FALSE |  | 0～0.1 | FALSE |  | ミルシート
[12 empty] | FALSE | ※ 1ヶ所のみ☑してください | [14 empty] | FALSE |  | 0～0.3 | FALSE |  | 電解研磨証明書
[12 empty] | FALSE | [15 empty] | FALSE |  | 0～0.5 | FALSE |  | 封入液証明書
[12 empty] | FALSE | [17 empty] | 0～1.0 | FALSE |  | 取扱説明書
[12 empty] | FALSE | [15 empty] | FALSE |  | 0～2.0 | FALSE |  | 非該当証明書
[12 empty] | FALSE | [15 empty] | FALSE |  |  |  | ※ ご希望するドキュメントに☑してください
[12 empty] | FALSE | [16 empty] | ※ 1ヶ所のみ☑ |  |  |  | 複数選択可能
[12 empty] | FALSE | [17 empty] | してください
FALSE
FALSE
型番構成 |  |  |  | SPT |  | SSF |  |  |  | - | TBOX |  |  | - | 15F | - |  |  |  | - |  | A2 |  |  | - |  | MPa
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
FALSE
TRUE
FALSE
①
②
③
④