## 指針接点型サニタリー圧力計 型番構成
指針接点型サニタリー圧力計 選定表
| ① ダイヤル径 |  |  |  |  | ② 温度域 |  |  |  | ③ 形 状 | [5 empty] | ④ 受圧部 接続サイズ |  |  |  |  | ⑤ 電解研磨 | [5 empty] | 電気接点 |  |  |  |  | ⑦ 圧力レンジ |  |  | ドキュメント
FALSE
FALSE |  | φ75 | 75 |  | TRUE |  | 標準型 中温用 |  | TRUE |  | A型 立型 |  | AS |  | TRUE |  | ISO1.5Sヘルール |  | 15F | TRUE |  | 有り |  | EP |  | TRUE |  | 上限1接点 |  | H | FALSE |  | -0.1～0 | FALSE |  | 納入仕様書
TRUE |  | φ100 | 100 |  | FALSE |  | 高温用フィン型 | F | FALSE |  | D型 裏出し |  | DS |  | FALSE |  | ISO2.0Sヘルール |  | 2F | FALSE |  | 無し |  |  |  | FALSE |  | 下限1接点 |  | L | FALSE |  | -0.1～0.4 | FALSE |  | 成績書
| ※ 1ヶ所のみ☑してください |  |  |  |  | ※ 1ヶ所のみ☑してください |  |  |  | ※ 1ヶ所のみ☑してください |  |  |  |  | FALSE |  | ISO2.5Sヘルール |  | 25F |  | ※ 1ヶ所のみ☑ |  |  |  |  | FALSE |  | 上下限2接点 |  | HL | FALSE |  | -0.1～1.0 | FALSE |  | 校正証明書 トレーサビリティ体系図 基準期証明
[15 empty] | FALSE |  | ISO1.5Sナット |  | 15N |  |  | してください |  |  |  |  | ※ 1ヶ所のみ☑して |  |  |  | FALSE |  | 0～0.4 | FALSE |  | ミルシート
[15 empty] | FALSE |  | ISO2.0Sナット |  | 2N | [8 empty] | してください |  |  | FALSE |  | 0～0.6 | FALSE |  | 電解研磨証明書
[15 empty] | FALSE |  | ISO2.5Sナット |  | 25N | [11 empty] | FALSE |  | 0～1.0 | FALSE |  | 封入液証明書
[15 empty] | FALSE |  | ISO1.5Sメールネジ |  | 15M | [13 empty] | 0～1.6 | FALSE |  | 取扱説明書
[15 empty] | FALSE |  | ISO2.0Sメールネジ |  | 2M | [11 empty] | TRUE |  |  | FALSE |  | 非該当証明書
[15 empty] | FALSE |  | ISO2.5Sメールネジ |  | 25M | [12 empty] | ※ 1ヶ所のみ☑ |  |  | ※ ご希望するドキュメントに☑してください
[15 empty] | FALSE |  | その他 |  | Z | [13 empty] | してください |  |  | 複数選択可能
※ 1ヶ所のみ☑してください
| 型番構成 |  |  | SPFE |  |  | 100 |  | - | - |  | AS |  | - | 15F |  |  | - | EP |  |  |  | - |  | H |  |  |  | - |  |  |  | MPa
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦